## 整合报告
硅光电池的输出特性测量
电阻(Ω) | d=20cm |  |  | d=30cm |  |  | d=40cm |  |  | d=50cm
| U(V) | I(mA) | P(mW) | U(V) | I(mA) | P(mW) | U(V) | I(mA) | P(mW) | U(V) | I(mA) | P(mW)
50 | 0.0067 | 0.134 | 0.0008978 | 0.0026 | 0.052 | 0.0001352 | 0.0013 | 2.6e-05 | 3.38e-08 | 0.0008 | 1.6e-05 | 1.28e-08
200 | 0.0273 | 0.1365 | 0.0037265 | 0.0111 | 0.0555 | 0.00061605 | 0.0059 | 2.95e-05 | 1.7405e-07 | 0.0036 | 1.8e-05 | 6.48e-08
300 | 0.041 | 0.13667 | 0.0056033 | 0.0168 | 0.056 | 0.0009408 | 0.0089 | 2.9667e-05 | 2.6403e-07 | 0.0055 | 1.8333e-05 | 1.0083e-07
400 | 0.0545 | 0.13625 | 0.0074256 | 0.0225 | 0.05625 | 0.0012656 | 0.0119 | 2.975e-05 | 3.5403e-07 | 0.0074 | 1.85e-05 | 1.369e-07
500 | 0.0682 | 0.1364 | 0.0093025 | 0.0282 | 0.0564 | 0.0015905 | 0.015 | 3e-05 | 4.5e-07 | 0.0092 | 1.84e-05 | 1.6928e-07
600 | 0.0816 | 0.136 | 0.011098 | 0.0336 | 0.056 | 0.0018816 | 0.0181 | 3.0167e-05 | 5.4602e-07 | 0.0111 | 1.85e-05 | 2.0535e-07
700 | 0.0949 | 0.13557 | 0.012866 | 0.0392 | 0.056 | 0.0021952 | 0.0211 | 3.0143e-05 | 6.3601e-07 | 0.013 | 1.8571e-05 | 2.4143e-07
800 | 0.108 | 0.135 | 0.01458 | 0.0448 | 0.056 | 0.0025088 | 0.0241 | 3.0125e-05 | 7.2601e-07 | 0.0148 | 1.85e-05 | 2.738e-07
900 | 0.1209 | 0.13433 | 0.016241 | 0.0505 | 0.056111 | 0.0028336 | 0.0271 | 3.0111e-05 | 8.1601e-07 | 0.0167 | 1.8556e-05 | 3.0988e-07
1000 | 0.1337 | 0.1337 | 0.017876 | 0.056 | 0.056 | 0.003136 | 0.0301 | 3.01e-05 | 9.0601e-07 | 0.0185 | 1.85e-05 | 3.4225e-07
2000 | 0.2377 | 0.11885 | 0.028251 | 0.1105 | 0.05525 | 0.0061051 | 0.0598 | 2.99e-05 | 1.788e-06 | 0.037 | 1.85e-05 | 6.845e-07
3000 | 0.2889 | 0.0963 | 0.027821 | 0.1608 | 0.0536 | 0.0086189 | 0.0888 | 2.96e-05 | 2.6285e-06 | 0.0554 | 1.8467e-05 | 1.0231e-06
4000 | 0.3128 | 0.0782 | 0.024461 | 0.2037 | 0.050925 | 0.010373 | 0.1167 | 2.9175e-05 | 3.4047e-06 | 0.073 | 1.825e-05 | 1.3323e-06
5000 | 0.3264 | 0.06528 | 0.021307 | 0.2363 | 0.04726 | 0.011168 | 0.1428 | 2.856e-05 | 4.0784e-06 | 0.0905 | 1.81e-05 | 1.638e-06
6000 | 0.335 | 0.055833 | 0.018704 | 0.2594 | 0.043233 | 0.011215 | 0.1664 | 2.7733e-05 | 4.6148e-06 | 0.1073 | 1.7883e-05 | 1.9189e-06
7000 | 0.3411 | 0.048729 | 0.016621 | 0.2749 | 0.039271 | 0.010796 | 0.1875 | 2.6786e-05 | 5.0223e-06 | 0.1232 | 1.76e-05 | 2.1683e-06
8000 | 0.3454 | 0.043175 | 0.014913 | 0.286 | 0.03575 | 0.010224 | 0.2054 | 2.5675e-05 | 5.2736e-06 | 0.1382 | 1.7275e-05 | 2.3874e-06
9000 | 0.3488 | 0.038756 | 0.013518 | 0.2941 | 0.032678 | 0.0096105 | 0.2203 | 2.4478e-05 | 5.3925e-06 | 0.152 | 1.6889e-05 | 2.5671e-06
10000 | 0.3515 | 0.03515 | 0.012355 | 0.3002 | 0.03002 | 0.009012 | 0.2326 | 2.326e-05 | 5.4103e-06 | 0.1649 | 1.649e-05 | 2.7192e-06
15000 | 0.3593 | 0.023953 | 0.0086064 | 0.3169 | 0.021127 | 0.006695 | 0.2679 | 1.786e-05 | 4.7847e-06 | 0.2115 | 1.41e-05 | 2.9821e-06
20000 | 0.3631 | 0.018155 | 0.0065921 | 0.3243 | 0.016215 | 0.0052585 | 0.2833 | 1.4165e-05 | 4.0129e-06 | 0.2371 | 1.1855e-05 | 2.8108e-06
不同负载下光电池输出电压与光照强度测量
距离(cm) | 光强(lx) | 100 |  |  | 1000 |  |  | 5000 |  |  | 10000
|  | U(V) | I(mA) | P(mW) | U(V) | I(mA) | P(mW) | U(V) | I(mA) | P(mW) | U(V) | I(mA) | P(mW)
20 | 250 | 0.0135 | 0.135 | 1.8225 | 0.1314 | 0.1314 | 17.266 | 0.324 | 0.0648 | 20.9952 | 0.3494 | 0.03494 | 12.208
25 | 160 | 0.0082 | 0.082 | 0.6724 | 0.0826 | 0.0826 | 6.8228 | 0.2589 | 0.05178 | 13.4058 | 0.3252 | 0.03252 | 10.5755
30 | 111.11 | 0.0055 | 0.055 | 0.3025 | 0.0559 | 0.0559 | 3.1248 | 0.2355 | 0.0471 | 11.0921 | 0.2998 | 0.02998 | 8.988
35 | 81.63 | 0.0038 | 0.038 | 0.1444 | 0.0399 | 0.0399 | 1.592 | 0.1831 | 0.03662 | 6.7051 | 0.2669 | 0.02669 | 7.1236
40 | 62.5 | 0.0029 | 0.029 | 0.0841 | 0.0302 | 0.0302 | 0.91204 | 0.1422 | 0.02844 | 4.0442 | 0.2324 | 0.02324 | 5.401
45 | 49.38 | 0.0021 | 0.021 | 0.0441 | 0.0233 | 0.0233 | 0.54289 | 0.1124 | 0.02248 | 2.5268 | 0.1963 | 0.01963 | 3.8534
50 | 40 | 0.0017 | 0.017 | 0.0289 | 0.0184 | 0.0184 | 0.33856 | 0.0894 | 0.01788 | 1.5985 | 0.163 | 0.0163 | 2.6569
硅光电池开路电压与短路电流测量
| 距离(cm) | 光强(lx) | 负载(Ω) | 开路电压(V) |  | 短路电压(V) |  | 短路电流(mA) |  | 最大功率(mW) | 填充因子
| 20 | 250 | 50 | 0.3736 |  | 0.0066 |  | 0.000132 |  | 0.028251 | 572.8588
| 25 | 160 | 50 | 0.3532 |  | 0.004 |  | 8e-05 |  | 无
| 30 | 111.1111 | 50 | 0.3426 |  | 0.0027 |  | 5.4e-05 |  | 0.011215 | 606.1883
| 35 | 81.6327 | 50 | 0.3296 | 0.3296 | 0.0019 |  | 3.8e-05 |  | 无
| 40 | 62.5 | 50 | 0.3174 | 0.3174 | 0.0013 |  | 2.6e-05 |  | 5.4103e-06 | 0.6556
| 45 | 49.3827 | 50 | 0.3059 | 0.3059 | 0.001 |  | 2e-05 |  | 无
| 50 | 40 | 50 | 0.2952 | 0.2952 | 0.0008 |  | 1.6e-05 |  | 2.9821e-06 | 0.63138