## 劲度系数测量记录
砝码质量(g) | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6
拉力(mN) | 0 | 4.8974 | 9.7947 | 14.6921 | 19.5894 | 24.4868 | 29.3841 | 34.2814 | 39.1788 | 44.0761 | 48.9735 | 53.8708 | 58.7682
平均读数(mm) | 14.4 | 18.7 | 23 | 27.1 | 31.5 | 35.6 | 40 | 44.9 | 49.1 | 53.7 | 57.8 | 62 | 66.3
初值(mm) | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4
拉伸长度(mm) | 0 | 4.3 | 8.6 | 12.7 | 17.1 | 21.2 | 25.6 | 30.5 | 34.7 | 39.3 | 43.4 | 47.6 | 51.9
| 拉力(mN) | 长度(mm) | 请输入x轴数据，以-1000结束：
1 | 0 | 0 | 0
2 | 4.8974 | 4.3 | 4.8974
3 | 9.7947 | 8.6 | 9.7947
4 | 14.6921 | 12.7 | 14.6921
5 | 19.5894 | 17.1 | 19.5894
6 | 24.4868 | 21.2 | 24.4868
7 | 29.3841 | 25.6 | 29.3841
8 | 34.2814 | 30.5 | 34.2814
9 | 39.1788 | 34.7 | 39.1788
10 | 44.0761 | 39.3 | 44.0761
11 | 48.9735 | 43.4 | 48.9735
12 | 53.8708 | 47.6 | 53.8708
13 | 58.7682 | 51.9 | 58.7682
-1000
输入斜率、截距和R^2，以逗号分隔：
0.88789889,-0.1747252,0.9998455965
x轴平方平均值： 1199.20185112500000890190
斜率标准差： 0.00332681975485485047
截距标准差： 0.11520608456829465703
斜率展伸不确定度： 0.00731900346068067162
截距展伸不确定度： 0.25345338605024826594
测量弹簧的劲度系数
[14 empty] | 砝码质量(g) | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6
[14 empty] | 拉力(mN) | 0 | 4.8974 | 9.7947 | 14.6921 | 19.5894 | 24.4868 | 29.3841 | 34.2814 | 39.1788 | 44.0761 | 48.9735 | 53.8708 | 58.7682
[14 empty] | 读数(mm) | 14.4 | 18.7 | 23 | 27.1 | 31.5 | 35.6 | 40 | 44.9 | 49.1 | 53.7 | 57.8 | 62 | 66.3
[14 empty] | 初始长度(mm) | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4
[14 empty] | 拉伸长度(mm) | 0 | 4.3 | 8.6 | 12.7 | 17.1 | 21.2 | 25.6 | 30.5 | 34.7 | 39.3 | 43.4 | 47.6 | 51.9
测量仪器：弹簧、焦利氏秤、砝码 实验人：禤科材 日期：2021.4.15

## 金属丝规格
测量次数 | 长度(cm) | 请输入数据，以-1000结束： | 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 4.47 | 4.47 | 长度(cm) | 4.47 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.48 | 4.48
2 | 4.48 | 4.48
3 | 4.48 | 4.48
4 | 4.48 | 4.48 | 金属丝的长度测量
5 | 4.48 | 4.48 | 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
6 | 4.49 | 4.49 | 长度(cm) | 4.47 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.48 | 4.48
7 | 4.48 | 4.48 | 测量仪器：钢尺 实验人：禤科材 日期：2021.4.15
8 | 4.48 | 4.48
平均值 | 4.48 | -1000
标准差 | 0.005345 | 输入估读误差： 0
输入仪器误差： 0.08
输入置信系数： 3
average = 4.480000
standard_deviation = 0.005345
UA = 0.004460
UB = 0.052267
final U = 0.052457

## 金属圈规格
测量次数 | 直径(cm) | 请输入数据，以-1000结束：
1 | 3.71 | 3.71
2 | 3.72 | 3.72
3 | 3.66 | 3.66 | 金属圈直径测量
4 | 3.67 | 3.67 | 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
5 | 3.69 | 3.69 | 直径(cm) | 3.71 | 3.72 | 3.66 | 3.67 | 3.69 | 3.68 | 3.71 | 3.65
6 | 3.68 | 3.68 | 测量仪器：钢尺 实验人：禤科材 日期：2021.4.15
7 | 3.71 | 3.71
8 | 3.65 | 3.65
平均值 | 3.6862 | -1000
标准差 | 0.0256 | 输入估读误差： 0
输入仪器误差： 0.08
输入置信系数： 3
average = 3.686250
standard_deviation = 0.025600
UA = 0.021360
UB = 0.052267
final U = 0.056463

## 金属圈测量
金属圈测量自来水 | 初始读数(mm) | 临界读数(mm) | 试验次数 | 拉伸量(mm) |  | 请输入数据，以-1000结束：
| 7.8 | 23.4 | 1 | 15.6 |  | 15.6
| 7.6 | 22.7 | 2 | 15.1 |  | 15.1
| 7.7 | 22.4 | 3 | 14.7 |  | 14.7
| 7.6 | 22.9 | 4 | 15.3 |  | 15.3
| 7.7 | 23 | 5 | 15.3 |  | 15.3
| 7.6 | 22.9 | 6 | 15.3 |  | 15.3
| 7.6 | 22.5 | 7 | 14.9 |  | 14.9
|  |  | 平均值 | 15.1714 |  | -1000
输入估读误差： 0
输入仪器误差： 0.1
输入置信系数： 1.732
average = 15.171429
standard_deviation = 0.298408
UA = 0.276330
UB = 0.113164
final U = 0.298604
以金属圈测量自来水表面张力系数 | [7 empty] | 以金属圈测量自来水表面张力系数
试验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 试验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
初始读数(mm) | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 初始读数(mm) | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6
临界读数(mm) | 23.4 | 22.7 | 22.4 | 22.9 | 23 | 22.9 | 22.5 | 临界读数(mm) | 23.4 | 22.7 | 22.4 | 22.9 | 23 | 22.9 | 22.5
拉伸量(mm) | 15.6 | 15.1 | 14.7 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 14.9 | 拉伸量(mm) | 15.6 | 15.1 | 14.7 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 14.9
实验仪器：焦利氏秤、烧杯、金属圈 实验人：禤科材 日期：2021.4.15 | [7 empty] | 实验仪器：焦利氏秤、烧杯、金属圈 实验人：禤科材 日期：2021.4.15

## 金属丝测量
金属丝测量洗洁精 | 初始读数(mm) | 临界读数(mm) | 试验次数 | 拉伸长度(mm) |  | 请输入数据，以-1000结束：
| 7.5 | 11 | 1 | 3.5 |  | 3.5
| 7.5 | 11 | 2 | 3.5 |  | 3.5
| 7.6 | 11.3 | 3 | 3.7 |  | 3.7
| 7.5 | 10.9 | 4 | 3.4 |  | 3.4
| 7.5 | 10.3 | 5 | 2.8 |  | 2.8
| 7.5 | 11.3 | 6 | 3.8 |  | 3.8
| 7.6 | 11 | 7 | 3.4 |  | 3.4
-1000
输入估读误差： 0
输入仪器误差： 0.1
输入置信系数： 1.732
average = 3.442857
standard_deviation = 0.320713
UA = 0.296985
UB = 0.113164
final U = 0.317815
金属丝测量洗洁精表面张力系数
|  | 初始读数(mm) | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6
|  | 临界读数(mm) | 11 | 11 | 11.3 | 10.9 | 10.3 | 11.3 | 11
|  | 试验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 拉伸长度(mm) | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 2.8 | 3.8 | 3.4
实验仪器：焦利氏秤、烧杯、金属丝 实验人：禤科材 日期：2021.4.15

## 不同浓度洗洁精
| 300水、10洗洁精 | 初始读数(mm) | 临界读数(mm) | 拉伸长度(mm) |  | 300水、15洗洁精 | 初始读数(mm) | 临界读数(mm) | 拉伸长度(mm) |  | 300水，20洗洁精 | 初始读数(mm) | 临界读数(mm) | 拉伸长度(mm)
|  | 7.6 | 11.4 | 3.8 |  |  | 7.6 | 11.8 | 4.2 |  |  | 7.6 | 11.4 | 3.8
|  | 7.6 | 11.7 | 4.1 |  |  | 7.6 | 11.8 | 4.2 |  |  | 7.6 | 11.7 | 4.1
|  | 7.6 | 11.8 | 4.2 |  |  | 7.6 | 11.5 | 3.9 |  |  | 7.6 | 11.9 | 4.3
|  | 7.6 | 11.5 | 3.9 |  |  | 7.6 | 11.6 | 4 |  |  | 7.6 | 11.3 | 3.7
|  | 7.6 | 11.4 | 3.8 |  |  | 7.6 | 11.5 | 3.9 |  |  | 7.6 | 11.4 | 3.8
| 请输入数据，以-1000结束： |  |  |  |  | 请输入数据，以-1000结束： |  |  |  |  | 请输入数据，以-1000结束：
| 3.8 |  |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 3.8
| 4.1 |  |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 4.1
| 4.2 |  |  |  |  | 3.9 |  |  |  |  | 4.3
| 3.9 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3.7
| 3.8 |  |  |  |  | 3.9 |  |  |  |  | 3.8
| -1000 |  |  |  |  | -1000 |  |  |  |  | -1000
| 输入估读误差： 0 |  |  |  |  | 输入估读误差： 0 |  |  |  |  | 输入估读误差： 0
| 输入仪器误差： 0.1 |  |  |  |  | 输入仪器误差： 0.1 |  |  |  |  | 输入仪器误差： 0.1
| 输入置信系数： 1.732 |  |  |  |  | 输入置信系数： 1.732 |  |  |  |  | 输入置信系数： 1.732
| average = 3.960000 |  |  |  |  | average = 4.040000 |  |  |  |  | average = 3.940000
| standard_deviation = 0.181659 |  |  |  |  | standard_deviation = 0.151658 |  |  |  |  | standard_deviation = 0.250998
| UA = 0.225848 |  |  |  |  | UA = 0.188549 |  |  |  |  | UA = 0.312054
| UB = 0.113164 |  |  |  |  | UB = 0.113164 |  |  |  |  | UB = 0.113164
| final U = 0.252613 |  |  |  |  | final U = 0.219902 |  |  |  |  | final U = 0.331940
300ml水、10ml洗洁精
初始读数(mm) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 300ml水、10ml洗洁精
临界读数(mm) | 11.4 | 11.7 | 11.8 | 11.5 | 11.4 |  |  | 初始读数(mm) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6
拉伸长度(mm) | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.8 |  |  | 临界读数(mm) | 11.4 | 11.7 | 11.8 | 11.5 | 11.4
[8 empty] | 拉伸长度(mm) | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.8
300ml水、15ml洗洁精 | [7 empty] | 300ml水、15ml洗洁精
初始读数(mm) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 初始读数(mm) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6
临界读数(mm) | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 11.6 | 11.5 |  |  | 临界读数(mm) | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 11.6 | 11.5
拉伸长度(mm) | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4 | 3.9 |  |  | 拉伸长度(mm) | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4 | 3.9
300ml水，20ml洗洁精
300ml水，20ml洗洁精 | [7 empty] | 初始读数(mm) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6
初始读数(mm) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 临界读数(mm) | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 11.3 | 11.4
临界读数(mm) | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 11.3 | 11.4 |  |  | 拉伸长度(mm) | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 3.8
拉伸长度(mm) | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 3.8 |  |  | 实验仪器：焦利氏秤、烧杯、金属圈 实验人：禤科材 日期：2021.4.15